## 测试用例
ID |  | 功能测试(Function test) | 预期结果 | 测试结果
0 | 登陆模块 | 什么都不输入，点击提交按钮，看提示信息。 | 提示输入用户名和密码 | PASS
1 |  | 输入正确的用户名和密码，点击提交按钮，验证是否能正确登录。 | 正常登陆系统 | PASS
2 |  | 输入错误的用户名或者密码, 验证登录会失败，并且提示相应的错误信息。 | 提示用户名或密码错误并清空密码输入框
3 |  | 登录成功后能否能否跳转到正确的页面（低）
4 |  | 记住用户名的功能
5 |  | 登陆失败后，不能记录密码的功能
6 |  | 用户名和密码前后有空格的处理
7 |  | 密码是否加密显示（星号圆点等）
8 |  | 牵扯到验证码的，还要考虑文字是否扭曲过度导致辨认难度大，考虑颜色（色盲使用者），刷新或换一个按钮是否好用
9 |  | 登录页面中的注册、忘记密码，登出用另一帐号登陆等链接是否正确
10 |  | 在平面图页面确认设备位置显示信息是否正确，设备温度湿度变化是否正确。
11 |  | 在平面图页面确认温度湿度超过预警值是否有颜色变化。
12 |  | 在平面图页面确认U/I/P监控数据是否显示正常。
13 |  | 在平面图页面如果有报警情况是否有提示显示，如果有点击详情是否转跳正常。
14 |  | 在平面图页面确认页面整体状态是否显示正常。
15 |  | 在平面图页面确认页面鼠标放到设备上是否显示设备详情。
16 |  | 在温度湿度数据页面是否有设备详情如当前设备的温度湿度和坐标位置，及其设备温度湿度变换的折线统计图
17 |  | 在温度湿度数据页面按键“不在开启温度报警”“不在开启湿度报警”按键是否可以屏蔽警情的作用。
18 |  | 在温度湿度数据页面日期选择器是否可以进行日期选择。
19 |  | 温度湿度传感器详情页面显示的基本数据是否正常“设备编号”“时间”“位置”4个“温度传感器”，湿度传感器，温度状态报警。
20 |  | 在温度湿度传感器详情页面搜索设备编号是否能直接搜索（带有默认阈值和时间的）搜索
21 |  | 在温度湿度传感器详情页面带有时间和阈值的搜索是否显示正确。
22 |  | 在添加设备页面添加楼层数是否只可以输入数字，点击确认后是否保存成功。
23 |  | 在添加设备页面选择楼层数是否超过整体楼层数，导入楼层结构图是否在右侧正常显示。导入图片大小为 1024*1024的大小边界。
24 |  | 在添加设备页面能否添加中继器和删除中继器，测试输入框不按照规则输入是否可以正确屏蔽。测试右侧中继器是否可以被删除。
25 |  | 删除中继器后是否删除删除中集结点后的设备。
26 |  | 删除中继器后扫描中继节点后能否正确找到温湿度传感器表设备。
27 |  | 在添加设备页面能否正确添加温度湿度传感器，删除温度湿度传感器。
28 |  | 添加母线能否正确显示能否正常删除。
29 |  | 添加自动化仪表能否正确显示能否正常删除。
30 |  | 在人员管理页面，能否正确对用户添加，删除，是否赋予用户权限。对于添加的用户是否显示正常。
31 |  | 在人员管理页面，不能添加与管理员同名的用户。
32 |  | UI测试(UI test)
33 |  | 布局是否合理，2个testbox 和一个按钮是否对齐
34 |  | testbox和按钮的长度，高度是否复合要求
35 |  | 界面的设计风格是否与UI的设计风格统一
36 |  | 界面中的文字简洁易懂，没有错别字。
37 |  | 界面是否与原型图设计基本保持一致。
38 |  | 性能测试(performance test)
39 |  | 打开登录页面，需要几秒
40 |  | 输入正确的用户名和密码后，登录成功跳转到新页面，不超过5秒
41 |  | 功能页面切换 | 不超过3S | PASS
42 |  | 安全性测试(Security test)
43 |  | 数据传输过程中是否使用加密流程。
44 |  | 可用性测试(Usability Test)
45 |  | 是否可以全用键盘操作，是否有快捷键
46 |  | 输入用户名，密码后按回车，是否可以登陆
47 |  | 输入框能否可以以Tab键切换
48 |  | 兼容性测试（Compatibility Test）
49 |  | 主流的浏览器下能否显示正常已经功能正常（IE,6,7,8,9, Firefox, Chrome, Safari,等）
50 |  | 不同的平台是否能正常工作，比如Windows, Mac
51 |  | 不同的分辨率
52 |  | 本地化测试 （Localization test）
53 |  | 不同语言环境下，页面的显示是否正确。

## 开发测试环境
windows 7 + Chrome浏览器